报价文件

报  价  人：

日      期：         xxxx年  月  日

目   录

1.报价函及报价表；

2.响应人的法定代表人出具的授权委托书原件和被授权人身份证复印件；

3.有效的企业法人营业执照复印件、资质证书等

报  价  函  (格式)

致：           （采购人全称）

根据已收到贵方XXXX询价文件，遵照相关法律法规规定，我单位经考察和认真研究上述《询价文件》等有关资料后，愿意以总报价：           元，计取本项目相关费用。

我方承诺在本响应文件有效期内，本响应文件对我方具有约束力，并随时接受成交。

在合同协议书正式签署生效之前，本响应文件连同你方的成交通知书将构成我们双方之间遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解贵方不负担我方的任何报价费用。

附件：装修报价表

法人代表身份证复印件

响应人：  （全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：  （签字）

日期：      年     月         日

- 装修报价表

| 装修清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 详细 | 质保时间 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 艺术造型天花(按展开面计算) | 青钢龙骨或3*4木龙骨结构，膨胀螺丝固定，一层6MM石膏板或造型部分用5mm夹板，枪钉、螺丝固定。 | 3年 |  | 160平方 |
| 2 | 原顶、天花批灰、立邦漆 | 腻子粉，白乳胶。280#沙纸打磨光滑。立邦漆。 |  |  | 280平方 |
| 3 | 实木地脚线 | 实木地脚线 |  |  | 85 |
| 4 | 打地面 | 人工 |  |  | 281 |
|  | 墙体背景线条 | 成品水曲柳线条。 |  |  | 100 |
|  | 天花顶PS线条 | PS线条 |  |  | 60 |
|  | 装柜兼造型 | 实木颗粒板框架+柜门。 |  |  | 27.6 |
|  | 贴门槛石 | 国标32.5R水泥、石粉、水泥油 |  |  | 0.9 |
|  | 门槛石 | 黑白根 |  |  | 0.9 |
|  | 地砖 | 格莱仕QT88015（800*800） |  |  | 107 |
|  | 铺地砖800*800 | 人工，国标32.5R水泥，石粉 |  |  | 101 |
| 包房一 |  |  |  |  |  |
|  | 艺术造型天花(按展开面计算) | 青钢龙骨或3*4木龙骨结构，膨胀螺丝固定，一层6MM石膏板。 |  |  | 80 |
|  | 原顶、天花批灰、立邦漆 | 腻子粉，白乳胶。280#沙纸打磨光滑。立邦漆。 |  |  | 110 |
|  | 房门 | 含安装，含五金配件。（满堂红复合门） |  |  |  |
|  | 贴门槛石 | 国标32.5R水泥、石粉、水泥油 |  |  |  |
|  | 门槛石 | 黑白根 |  |  | 0.9 |
|  | 天花顶PS线条 | PS线条 |  |  | 0.9 |
|  | 背景墙板 |  |  |  | 13 |
|  | 墙布 | 派克21B-0248 |  |  | 20 |
|  | 墙画 | 派克 |  |  | 10 |
|  | 不锈钢条 |  |  |  | 40 |
|  | 强化木地板 | 生活家（黑胡桃） |  |  | 72 |
|  | 实木脚线 |  |  |  | 34 |
|  | 地面找平 | 人工，国标32.5R水泥，石粉 |  |  | 66 |
|  | 马桶安装 | 水泥,沙,人工铺料,洁具业主自购，不含角阀、软管，因乙方施工原因损坏需负责维修或赔偿相关损失。 |  |  |  |
|  | 贴门槛石 | 黑白根 |  |  | 0.9 |
|  | 门槛石 |  |  |  | 0.9 |
|  | 马桶 | 马可波罗 |  |  | 1 |
|  | 地砖 | 400*400（金科69090） |  |  | 5 |
|  | 瓷片 | 300*600（金科（465029） |  |  | 21 |
|  | 房门 | 含安装，含五金配件。 |  |  |  |
|  | 浴室柜+镜子+下水+龙头 |  |  |  |  |
|  | 铺地砖300*300 | 人工，国标32.5R水泥，石粉。 |  |  | 4.4 |
|  | 贴墙面瓷片300*600 | 人工，国标32.5R水泥，石粉。 |  |  | 19 |
| 包房2 |  |  |  |  |  |
|  | 艺术造型天花(按展开面计算) | 青钢龙骨或3*4木龙骨结构，膨胀螺丝固定，一层6MM石膏板或造型部分用5mm夹板，枪钉、螺丝固定。 |  |  | 180 |
|  | 原顶、天花批灰、立邦漆 | 腻子粉，白乳胶。280#沙纸打磨光滑。立邦漆。 |  |  | 150 |
|  | 房门 | 含安装，含五金配件。（满堂红复合门） |  |  | 3 |
|  | 实木地脚线 | 实木地脚线 |  |  | 64 |
|  | 贴门槛石 | 国标32.5R水泥、石粉、水泥油 |  |  | 2.7 |
|  | 门槛石 | 黑白根 |  |  | 2.7 |
|  | 天花顶PS线条 | PS线条 |  |  | 60 |
|  | 屏风隔断 | 如图所示 |  |  | 34 |
|  | 集成墙板 | 如图所示 |  |  | 25 |
|  | 地砖 | 格莱仕QT88015（800*800） |  |  | 160 |
|  | 铺地砖800*800 | 人工，国标32.5R水泥，石粉 |  |  | 150 |
|  | 马桶安装 | 水泥,沙,人工铺料,洁具业主自购，不含角阀、软管，因乙方施工原因损坏需负责维修或赔偿相关损失。 |  |  | 1 |
|  | 贴门槛石 | 国标32.5R水泥、石粉、水泥油 |  |  | 0.9 |
|  | 门槛石 | 黑白根 |  |  | 0.9 |
|  | 马桶 | 马可波罗 |  |  | 1 |
|  | 地砖 | 400*400（金科69090） |  |  | 7 |
|  | 瓷片 | 300*600（金科（465029） |  |  | 28 |
|  | 卫生间门 | 非标1.2铝合金边框。 |  |  | 1 |
|  | 浴室柜+镜子+下水+龙头 | 厂家提供 |  |  | 1 |
|  | 抬高 | 水泥、沙。 |  |  | 6.7 |
|  | 铺地砖300*300 | 人工，国标32.5R水泥，石粉。 |  |  | 6.7 |
|  | 贴墙面瓷片300*600 | 人工，国标32.5R水泥，石粉。 |  |  | 27 |
|  | 防水 | 东方雨虹家用防水、地面用柔性、墙面用刚性。 |  |  | 15 |
|  | 扣板吊顶 | 300*300扣板吊顶。 |  |  | 7 |
|  | 泥工墙面拼角 | 水泥、沙。 |  |  | 6 |
| 厨房 |  |  |  |  |  |
|  | 贴门槛石 | 国标32.5R水泥、石粉、水泥油 |  |  | 0.9 |
|  | 门槛石 | 黑白根 |  |  | 0.9 |
|  | 地砖 | 400*400（金科69090） |  |  | 31 |
|  | 瓷片 | 300*600（金科（465029） |  |  | 57 |
|  | 门廊 | 门套 |  |  | 6.3 |
|  | 铺地砖300*300 | 人工，国标32.5R水泥，石粉。 |  |  | 28 |
|  | 贴墙面瓷片300*600 | 人工，国标32.5R水泥，石粉。 |  |  | 57 |
|  | 扣板吊顶 | 300*300扣板吊顶。 |  |  | 30 |
|  | 防水 | 东方雨虹家用防水、地面用柔性、墙面用刚性。 |  |  | 28 |
|  | 泥工墙面拼角 | 水泥、沙。 |  |  | 6 |
| 水电 |  |  |  |  |  |
|  | 强电、弱电、水管 | 走地面及墙面内套PVC管，过梁柱用黄蜡管，线在途中不能有接头，玉蝶牌电线。乙方提供电路竣工图。日丰ＰＰＲ管、纯PPR无铅.含永乐西蒙开关面板。（空调、餐桌、厨房等大功率电器全部走单组专线线径。网线用秋叶原超5类 |  |  | 425 |
| 其他项 |  |  |  |  |  |
|  | 地面及成品保护 | 地砖完成地面后用梦居专用地胶做保护处理。 |  |  | 425 |
|  | 加气砖墙 | 加气砖砌墙含双面批荡。 |  |  | 160 |
|  | 地漏拼角及安装 | 水泥、沙、人工。 |  |  | 4 |
|  | 灯具 | 筒灯、卫生间、厨房照明灯。 |  |  | 1 |
|  | 窗帘 | 主布+配件 |  |  | 60 |
|  | 地漏 | 不锈钢 |  |  | 4 |
|  | 水景 | 如图所示 |  |  | 1 |
|  | 竣工现场清洁费 | 清洁施工后的杂物、垃圾、灰尘及污染。 |  |  | 565 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 授权委托书

(采购人全称)        ：

我      (法定代表人姓名)      是              (竞标人全称)

的法定代表人，现合法地代表我单位，授权    (竞标人或其下属单位全称)

的                    (姓名)           为我单位代理人，该代理人有权在

(项目全称)                       的询价中，以我单位名义参与询价的有关事宜。

响应人名称：(企业法人印章)

法定代表人：(盖章)

委托代理人：（签名）

年    月    日

附：代理人身份证复印件

注意： 法人代表自行响应的此项可以省略。

- 其 他

有效的企业法人营业执照复印件、资质证书复印件